附件：

陕西师范大学实验室安全自查内容要求

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 安全教育 | 1.对师生是否经常进行实验安全教育； 2.对师生实验安全监管是否到位； 3.对新调配到实验室工作人员和初次参加实验学生是否进行安全教育。 |
| 安全制度及措施 | 1.实验室防火、防盗、放射源、易燃易爆、有毒有害物品等各项安全管理制度是否完善； 2.实验室安全责任人是否落实，是否定期开展实验室安全检查； 3.实验室人员上下班是否履行安全检查制度。 |
| 防火、防盗、防爆炸、防破坏基本设备 | 配置的防火、防盗、防爆炸、防破坏等设施是否完好可用。 |
| 防火措施 | 1.易燃品保管妥善、是否有专人保管； 2.防火器材是否按标准配备，有效安全、方便、安全通道畅通； 3.消防器材放置是否合适； 4.各种易燃气体是否有专人保管； 5.仪器设备是否有漏电现象，电线是否有破损（老化）现象。 |
| 电、水、气管道和门窗 | 1.电、水、气管道和门窗是否完好； 2.是否有漏电、破损、超负荷、乱拉电等现象。 |
| 化学危险品、易燃易爆物品、有毒有害物品、剧毒物质等危险品 | 1.使用、储存、搬运等管理环节是否符合有关规定； 2.是否按照规定进行严密监控，设立专用库房，做到专室、专柜储存，专人、双人双锁保管； 3.是否按制度办理领用手续，能追责到人，严防危险品流出实验室； 4.使用记录是否完整； 5.剧毒物质的名称、存量是否清楚； 6.未经许可，无关人员不得进入危险品实验室。 |
| 高压容器 | 1.高压容器存放安全是否合理，易燃气瓶是否分开放置，容器阀门是否紧闭； 2.是否有技术监督部门的检定。 |
| 实验安全 | 1.实验进行过程中，是否有人值守； 2.离开实验时，是否按要求关闭水源、电源、气源，关锁好门窗等； 3.空调、饮水机、计算机等是否开机过夜； 4.是否注意明火电炉、电吹风、气体钢瓶、压力容器、水冷却系统等的使用安全。 |
| 实验室钥匙管理 | 实验室钥匙必须专人专管，不得擅自外借他人使用。 |
| 三废处理 | 废气、废液、废渣是否按照学校要求进行分类回收处理。 |
| 实验动物及动物尸体 | 1.实验动物购买、饲养、使用是否合法合规； 2.动物尸体是否按照学校要求统一回收处理。 |
| 假期安全管理 | 1.是否有组织假期前实验室安全检查； 2.是否有安排假期间专人值班； 3.是否有值班记录本。 |
| 其他自查项目 |  |